## Formato
FORMATO DE DIAGNÓSTICO DE SUCURSALES | [5 empty] | V2 (100315
Información Básica
Fecha de elaboración (dd/mm/aa) |  | 2015-02-09
Nombre de la sucursal |  | LAS AMERICAS
Código de la Sucursal |  | 880
Dirección |  | CRA 19 16-92
Barrio
Municipio/Ciudad |  | PASTO
Región |  | SUR
Latitud
Longitud
Formato |  | Tradicional
Imagen de la Sucursal |  | Otro
Nombre Director de Servicio |  | ALFONSO FABIAN JIMENEZ
Es corredor comercial? |  | 880
Horario |  | lunes a viernes de 8 a.m. a 11:30 a.m. y 2 p.m. a 4:30 p.m.
Fecha de Apertura (dd/mm/aa)
Fecha de la ultima Intervención (dd/mm/aa) |  | 2011-07-04 |  | Alcance | Intervención
Propietario del Inmueble
Tipo |  | Arrendado
Licencia de Construcción
Tiene Licencia? |  | No
Tipo de trámite
Fecha de Licencia (dd/mm/aa)
Áreas
Área del Lote (m2) |  | 257.2
Área Total (m2) |  | 430.59
Áreas por Zona |  | Sotano | Parqueadero | Piso 1 | Piso 2 | Piso 3 | Piso 4 | Piso 5 | Mezanine
|  | 257.2 |  | 132.56
|  | Área de Espera | Area de Filas | Area de Autoservicios | Area de Puestos de área comercial | Area de Puestos Transaccionales | Areas Internas
Planos record |  | Arquitectónicos | Eléctricos | Aire Acondicionado | Hidrosanitarios | Estructurales
Se tienen en Planoteca? |  | Si | Si | Si | No | Si
Coniciden con lo visitado?
Riesgos
Estándar de Norma antisísmica
Año de Reforzamiento Estructural
Información de Visita
1 | Exteriores | Nombre | Ubicación | Separación | Uso | Condiciones Físicas | Categoria
| Vecinos | CALLE 17 | Norte | 0 a 10 metros | Otros |  | Riesgos por terceros
|  | CARRERA 19 | Sur | 10 a 20 metros |  |  | Riesgos por terceros
|  | PARQUEADERO ABIERTO | Oriente | 0 a 10 metros |  |  | Riesgos por terceros
|  | LOCAL COMERCIAL | Occidente | 0 a 10 metros | Comercial | Buen estado | Riesgos por terceros
|  | APARTAMENTO | Superior | 0 a 10 metros | Comercial |  | Riesgos por terceros
|  | lote | Inferior | 0 a 10 metros |  |  | Riesgos por terceros
Riesgos por terceros
| La Sucursal está en copropiedad? | [5 empty] | Riesgos por terceros
1.1 | Parqueaderos | Descripción | Estado | Categoria | Observaciones
| Ubicación |  | N/A | Locativo e Imagen | NO TIENE
| Cuarto de control | No | N/A | Locativo e Imagen | N/A
| Instalaciones Eléctricas | otros | N/A | Locativo e Imagen | N/A
| WC parqueadero | No | N/A | Locativo e Imagen | N/A
| Talaquera | No | N/A | Locativo e Imagen | N/A
| Carro | No | N/A | Locativo e Imagen | N/A
| Motos | No | N/A | Locativo e Imagen | N/A
| Bicicletas | No | N/A | Locativo e Imagen | N/A
| celda discapacitados | No | N/A | Seguridad y Salud en el trabajo | N/A
| desde discapacitados a sucursal |  | N/A | Seguridad y Salud en el trabajo | N/A
1.2 | Fachada
Protección de las puertas exteriores
Protección de ventanas exteriores
|  | Descripción | Estado | Categoria | Observaciones
| Accesibilidad de calle al andén | No Cumple | N/A | Seguridad y Salud en el trabajo
| Accesibilidad a la sucursal | No Cumple | N/A | Seguridad y Salud en el trabajo | Hay un escalon entre el anden y la sucursal.
| Medio de accesibilidad a la sucursal | Otro | Bueno | Seguridad y Salud en el trabajo | Hay un escalon entre el anden y la sucursal.
| Equipo de medida (contador energia) | Medidor convencional | Bueno | Continuidad del Negocio
| Transformador en Poste | Otro | Bueno | Continuidad del Negocio | es de 37.5KVA
| Instalaciones Eléctricas | organizado | Bueno | Continuidad del Negocio
| Iluminación Externa (reflectores) | Tiene | Bueno | Locativo e Imagen
| Cortina enrollable | Manual Fleje Abierto | Bueno | Locativo e Imagen
| Aviso de sucursal | Panaflex | Bueno | Locativo e Imagen
| Normatividad | Cumple | Bueno | Locativo e Imagen
| Aviso de Cajero | Panaflex | Bueno | Locativo e Imagen
| Normatividad | Cumple | Bueno | Locativo e Imagen
| Manejo del sol | Ninguna | N/A | Seguridad y Salud en el trabajo | hay instalado un sand blasting de 1 mt pero por temas de seguridad.
| Vidrieras en general | Con perfilería | Bueno | Locativo e Imagen
| Pasatulas | A pared | Bueno | Locativo e Imagen
| Mapa | No Existe | N/A | Locativo e Imagen
| Horario | En vidriera | Bueno | Locativo e Imagen
| Letras de Totem |  | N/A | Locativo e Imagen | No existe totem de fachada.
| Franjas y/o Sand Blasting | Sand blasting de 1.0m | Bueno | Locativo e Imagen
| Sistema de Mercadeo | Portafiches | Bueno | Locativo e Imagen
| Comentarios generales de la distribución y funcionamiento del área según lineamientos | TIENEN PUBLICIDAD (PORTAFICHES) EN LAS VIDRIERAS DE FACHADA, ADEMAS SE INSTALO UN SAND BLASTING . EL TEMA DE ACCESIBILIDAD A LA OFICINA ESTA SIN RESOLVERSE, HAY UN GRAN ESCALON ENTRE EL ANDEN Y LA OFICINA
2 | Area de Autoservicio | Descripción | Estado | Categoria | Observaciones
| Sucursal virtual | 1 | Bueno | Continuidad del Negocio
| PAC | 1 | Bueno | Continuidad del Negocio
| Sucursal Telefónica | 1 | Bueno | Continuidad del Negocio
| Señalización | Completa | Bueno | Locativo e Imagen
| Iluminación | 2x32W | Bueno | Continuidad del Negocio
| Accesibilidad | Los equipos son accesibles | Bueno | Seguridad y Salud en el trabajo | La accesibilidad es con referenia a la sucursal.
| Instalaciones Eléctricas | organizado | Bueno | Locativo e Imagen
Comentarios generales de la distribución y funcionamiento del área según lineamientos
3 | Cajeros Automáticos | Descripción | Estado | Categoria | Observaciones
| Hall de cajeros electrónicos | otros | N/A | Locativo e Imagen
| Cajeros administrados por sucursal | 1 | Bueno | Continuidad del Negocio
| Cajeros Administrados por TDV | 0 | N/A | Continuidad del Negocio
| Señalización | Completa | Bueno | Locativo e Imagen
| Iluminación | otro | Deteriorado/Desgastado | Locativo e Imagen
| Basureras | Metálica cuadrada | Bueno | Locativo e Imagen
| Puertas | vidrio | Bueno | Locativo e Imagen
| Aire Acondicionado | NO TIENE | N/A | Locativo e Imagen | NO TIENE
| Accesibilidad | No son accesibles | Bueno | Seguridad y Salud en el trabajo | hay un escalon entre el anden y el hall del cajero.
| Instalaciones Eléctricas | organizado | Bueno | Locativo e Imagen
Comentarios generales de la distribución y funcionamiento del área según lineamientos
4 | Area de asesoría | Descripción | Estado | Categoria | Observaciones
| Piso | Grano | Deteriorado/Desgastado | Locativo e Imagen | Esta para cambio.
| Paredes | Drywall | Bueno | Locativo e Imagen
| Cielo raso |  | N/A | Locativo e Imagen | No tiene.
| Puertas |  | N/A | Locativo e Imagen | No tiene.
| Señalización | Completa | Bueno | Locativo e Imagen
| Iluminación | 2x32W | Bueno | Locativo e Imagen | Es necesario replantear la iluminación por leds.
| Accesibilidad | No son accesibles | N/A | Seguridad y Salud en el trabajo | Esta en el segundo piso.
| Ordenador de Turno | Automático | Bueno | Continuidad del Negocio
| Sala de espera (Sofá, Tandem) | Tandem Galaxy | Bueno | Locativo e Imagen
| Sillas Operativas | 3 | Bueno | Locativo e Imagen
| Sillas Interlocutoras | 6 | Bueno | Locativo e Imagen
| Instalaciones Eléctricas | organizado | Bueno | Seguridad y Salud en el trabajo
Comentarios generales de la distribución y funcionamiento del área según lineamientos
4.1 | Descripción Puestos de trabajo | Instalados | Ocupados | Crecimiento | Tipología | Ergonomía | Accesibilidad | Estado | Categoria | Observaciones
| Gerente de Sucursal | 1 | 1 | 0 | Scanform | Cumple | No Cumple | Bueno | Seguridad y Salud en el trabajo | Accesibilidad
| Asesor Comercial | 2 | 2 | 0 | Pétalo | Cumple | No Cumple | Bueno | Seguridad y Salud en el trabajo | Accesibilidad
| Asesor de Servicios | 1 | 1 | 0 | Otro | Cumple | No Cumple | Bueno | Seguridad y Salud en el trabajo | Esta en puesto de caja.
| Ejecutivo | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N/A | Seguridad y Salud en el trabajo | No existe este puesto de trabajo.
| Informador de Servicio | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N/A | Seguridad y Salud en el trabajo | No existe este puesto de trabajo.
| Asesor pyme | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N/A | Seguridad y Salud en el trabajo | No existe este puesto de trabajo.
| Gerente pyme | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N/A | Seguridad y Salud en el trabajo | No existe este puesto de trabajo.
| Secretaria | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N/A | Seguridad y Salud en el trabajo | No existe este puesto de trabajo.
| Valores | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N/A | Seguridad y Salud en el trabajo | No existe este puesto de trabajo.
| Fiduciaria | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N/A | Seguridad y Salud en el trabajo | No existe este puesto de trabajo.
| Leasing | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N/A | Seguridad y Salud en el trabajo | No existe este puesto de trabajo.
| Factoring | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N/A | Seguridad y Salud en el trabajo | No existe este puesto de trabajo.
| Sufi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N/A | Seguridad y Salud en el trabajo | No existe este puesto de trabajo.
| Otros | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N/A | Seguridad y Salud en el trabajo | No existe este puesto de trabajo.
| Instalaciones Eléctricas | organizado | 0 | 0 |  |  |  | Bueno | Seguridad y Salud en el trabajo
5 | Area Transaccional | Descripción | Estado | Categoria | Observaciones
| Piso | Grano | Deteriorado/Desgastado | Seguridad y Salud en el trabajo | Se ve muy deslucido.
| Paredes | Drywall | Bueno | Locativo e Imagen
| Cielo raso | Otro | N/A | Locativo e Imagen
| Puertas | Madera | Deteriorado/Desgastado | Locativo e Imagen
| Señalización | Completa | Bueno | Locativo e Imagen
| Iluminación | 2x32W | Bueno | Continuidad del Negocio | Hay algunas malas en zona de cajas.
| Accesibilidad | No son accesibles | N/A | Seguridad y Salud en el trabajo | La oficina no cumple con accesibilidad.
| Postes de fila | Plateados | Bueno | Locativo e Imagen
| Sillas Operativas | 4 | Bueno | Seguridad y Salud en el trabajo | Butacos
| Sillas Interlocutoras | 0 | N/A | Seguridad y Salud en el trabajo
| Cofres billeteros | Motorizado | Bueno | Seguridad y Salud en el trabajo
| Intercomunicadores | No tiene | N/A | Seguridad y Salud en el trabajo
| Blindaje | No tiene | N/A | Seguridad y Salud en el trabajo
| Sistema de Esclusa | Tiene | Bueno | Continuidad del Negocio
| Instalaciones Eléctricas | organizado | Bueno | Seguridad y Salud en el trabajo
| Comentarios generales de la distribución y funcionamiento del área según lineamientos | El asesor de servicios ocupa un puesto en cajas.
5.1 | Descripción Puestos de trabajo | Instalados | Ocupados | Crecimiento | Tipología | Ergonomía | Accesibilidad | Estado | Categoria | Observaciones
| Director de Servicio | 1 | 1 | 0 | Pétalo | Cumple | Cumple | Bueno | Seguridad y Salud en el trabajo
| Coordinador de Horario Extendido | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N/A | Seguridad y Salud en el trabajo
| Auxiliar Integral de Servicio | 1 | 1 | 0 | Pétalo |  |  | Bueno | Seguridad y Salud en el trabajo
| Puesto de Caja | 5 | 4 | 1 | Superficie recta | Cumple | Cumple | Deteriorado/Desgastado | Seguridad y Salud en el trabajo | Ex-Banco de Colombia.
| Otros | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N/A | Seguridad y Salud en el trabajo
| Instalaciones Eléctricas | organizado | [5 empty] | N/A | Seguridad y Salud en el trabajo
6 | Back Office | Descripción | Estado | Categoria | Observaciones
| Piso | Grano | Deteriorado/Desgastado | Locativo e Imagen
| Paredes | Mamposteria | Bueno | Locativo e Imagen
| Cielo raso | Otro | N/A | Locativo e Imagen | No tiene.
| Puertas | Madera | Deteriorado/Desgastado | Locativo e Imagen
| Iluminación | Ojos de buey | Bueno | Continuidad del Negocio
| Instalaciones Eléctricas | organizado | Bueno | Seguridad y Salud en el trabajo
| Comentarios generales de la distribución y funcionamiento del área según lineamientos | ES UN ESPACIO MUY REDUCIDO ,TIENE OCUPADO LA MITAD DEL ESPACIO POR TARJETAS DE FIRMAS.
6.1 | Descripción Puestos de trabajo | Instalados | Ocupados | Crecimiento | Tipología | Ergonomía | Accesibilidad | Estado | Categoria | Observaciones
| Asesor Movil | 2 | 2 | 0 | Superficie recta | Cumple | No Cumple | Bueno | Seguridad y Salud en el trabajo | Estan en el segundo piso.
| Enlace Operativo | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N/A | Seguridad y Salud en el trabajo | No existe este puesto de trabajo.
| Coordinador de Horario Extendido | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N/A | Seguridad y Salud en el trabajo | No existe este puesto de trabajo.
| Puesto de cuadre | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N/A | Seguridad y Salud en el trabajo | No existe este puesto de trabajo.
| Instalaciones Eléctricas | organizado | [5 empty] | N/A | Seguridad y Salud en el trabajo
7 | Boveda | Descripción | Estado | Categoria | Observaciones
| Piso | Grano | Deteriorado/Desgastado | Locativo e Imagen
| Paredes | Concreto | Bueno | Locativo e Imagen
| Cielo raso | Otro | N/A | Locativo e Imagen | No tiene.
| Puerta London | Con tómbola | Bueno | Continuidad del Negocio
| Iluminación | 2x32W | Bueno | Continuidad del Negocio
| Aire acondicionado | no tiene | N/A | Seguridad y Salud en el trabajo | No tiene.
| Caja Fuerte Triple blindaje | 0 | N/A | Continuidad del Negocio
| Caja Fuerte Doble blindaje | 0 | N/A | Continuidad del Negocio
| Caja Fuerte Ex Conavi | 0 | N/A | Continuidad del Negocio
| Caja Fuerte Tránsito | 1 | Bueno | Continuidad del Negocio
| Caja Fuerte Horario Extendido | 0 | N/A | Continuidad del Negocio
| Instalaciones Eléctricas | organizado | Bueno | Seguridad y Salud en el trabajo
| Comentarios generales de la distribución y funcionamiento del área según lineamientos | LA UBICACIÓN DE LA BOVEDA ES EN EL SOTANO Y EL AREA DE CAJAS EN EL PRIMER PISO, EL TRASLADO DE EFECTIVO GENERA MUCHO RIESGO (EL AÑO PASADO SUFRIERON UN ATRACO), NO TIENE CAJA FUERTE PPAL, PORQUE SU BOVEDA ES EN CONCRETO REFORZADOC ON PUERTA METALICA TIPO TIMON DE BARCO Y TIENE INTERNAMENTE 3 COFRES 50x50
7.1 | Descripción Puestos de trabajo | Instalados | Ocupados | Crecimiento | Tipología | Ergonomía | Accesibilidad | Estado | Categoria | Observaciones
| Puesto de conteo | 1 | 1 | 0 |  | Cumple | No Cumple | Bueno | Seguridad y Salud en el trabajo | Esta en el sotano.
8 | Papelería | Descripción | Estado | Categoria | Observaciones
| Piso | Grano | Deteriorado/Desgastado | Locativo e Imagen
| Paredes | Mamposteria | Bueno | Locativo e Imagen
| Cielo raso | Otro | N/A | Locativo e Imagen
| Puerta | Madera | Bueno | Locativo e Imagen
| Iluminación | 2x32W | Bueno | Locativo e Imagen | Sobreponer.
| Estantería | 1 | Bueno | Locativo e Imagen
| Muebles de firmas | 1 | Bueno | Locativo e Imagen | Estan en el back Office.
| Archivadores | 0 | N/A | Locativo e Imagen | No tiene.
| Instalaciones Eléctricas | organizado | Bueno | Locativo e Imagen
Comentarios generales de la distribución y funcionamiento del área según lineamientos
9 | Areas internas | Descripción | Estado | Categoria | Observaciones
| Piso | Grano | Deteriorado/Desgastado | Locativo e Imagen | Porcelanato en baños y cocina.
| Paredes | Mamposteria | Bueno | Locativo e Imagen
| Cielo raso | Otro | N/A | Locativo e Imagen | No tiene.
| Puertas | Madera | Deteriorado/Desgastado | Locativo e Imagen
| Iluminación | 2x32W | Bueno | Locativo e Imagen | Desgastadas por el uso.
| Baño de Hombres | 1 | Bueno | Seguridad y Salud en el trabajo | Necesita renovación por desgaste de uso.
| Baño de Mujeres | 1 | Bueno | Seguridad y Salud en el trabajo | Necesita renovación por desgaste de uso.
| Baño Mixto | 0 | N/A | Seguridad y Salud en el trabajo
| Baño discapacitados | 0 | N/A | Seguridad y Salud en el trabajo
| Cocineta | Estado Mueble | Bueno | Seguridad y Salud en el trabajo
| Puestos de trabajo | 2 | Bueno | Seguridad y Salud en el trabajo
| Comedor | 1 | Bueno | Seguridad y Salud en el trabajo
| Toma de aire y retorno (olores) | 1 | Bueno | Seguridad y Salud en el trabajo
| Cuarto Insumos | TIENE | Bueno | Locativo e Imagen
| Instalaciones Eléctricas | organizado | Bueno | Seguridad y Salud en el trabajo
Comentarios generales de la distribución y funcionamiento del área según lineamientos
10 | Cuartos técnicos | Descripción | Estado | Categoria | Observaciones
| Piso | Grano | Deteriorado/Desgastado | Continuidad del Negocio | Por inundaciones.
| Paredes | Mamposteria | Bueno | Continuidad del Negocio
| Cielo raso | Duracustic | Bueno | Continuidad del Negocio
| Puertas | Madera | Bueno | Continuidad del Negocio
| Iluminación | 2x32W | Bueno | Continuidad del Negocio
| Tablero ML | No existe | N/A | Continuidad del Negocio
| Rack | Abierto | Bueno | Continuidad del Negocio
| UPS | 2 KVA | Bueno | Continuidad del Negocio
| Transferencia de UPS | TIENE | Bueno | Continuidad del Negocio
| Transferencia de Planta eléctrica | TIENE | Bueno | Continuidad del Negocio
| Tablero de aire acondicionado | TIENE | Bueno | Continuidad del Negocio
| Tablero de Automatización | NO TIENE | N/A | Continuidad del Negocio
| Tablero de alarmas | TIENE | Deteriorado/Desgastado | Continuidad del Negocio | Elementos apeñuzcados en su interior.
| DVR | TIENE | Bueno | Continuidad del Negocio
| Cableado Eléctrico | organizado | Bueno | Continuidad del Negocio
| Cableado de Voz y datos | organizado | Bueno | Continuidad del Negocio
| Cableado de alarmas | organizado | Bueno | Continuidad del Negocio
| Marcación en general | TIENE | Bueno | Continuidad del Negocio
| Reguladores de voltage | No | N/A | Continuidad del Negocio | Esta función la hace la UPS.
| Malla puesta a Tierra | Si | Bueno | Continuidad del Negocio
Comentarios generales de la distribución y funcionamiento del área según lineamientos
Periodicidad de manteniento a equipos electronico
11 | Aire Acondicionado | Descripción | Estado | Categoria | Observaciones
| Unidades Manejadoras | Si | Deteriorado/Desgastado | Seguridad y Salud en el trabajo | oxidada
| Unidades Condensadoras | Si | Deteriorado/Desgastado | Seguridad y Salud en el trabajo | Presenta congelamiento
| Ductos de Aire Acondicionado | Si | Dañado | Seguridad y Salud en el trabajo
| Tuberías de Aire Acondicionado | Si | Deteriorado/Desgastado | Seguridad y Salud en el trabajo | Golpeada
| Instalaciones Eléctricas | organizado | Bueno | Seguridad y Salud en el trabajo
| Comentarios generales de la distribución y funcionamiento del área según lineamientos | *El aire no está funcionado bien . Area de atención a público no tiene refrigeración. *Ramal de asesores, gerente y hall sin funcionar.
12 | Patio/Terraza | Descripción | Estado | Categoria | Observaciones
| Piso | Porcelanato | Bueno | Locativo e Imagen
| Paredes | Mamposteria | Bueno | Locativo e Imagen
| Cielo raso | Drywall | Bueno | Locativo e Imagen
| Puertas | Madera | Deteriorado/Desgastado | Locativo e Imagen
| Iluminación | 2x32W | Bueno | Locativo e Imagen
| Subestación eléctrica | NO TIENE | N/A | Continuidad del Negocio
| Planta Eléctrica | 20 KVA | Bueno | Continuidad del Negocio
| Tanques de agua | TIENE | Bueno | Continuidad del Negocio
| Pozos de agua | TIENE | Bueno | Seguridad y Salud en el trabajo
| Sistema de bombeo de agua | NO TIENE | N/A | Continuidad del Negocio
| Hidro flow | NO TIENE | N/A | Continuidad del Negocio
| Instalaciones Eléctricas | organizado | Bueno | Locativo e Imagen
Comentarios generales de la distribución y funcionamiento del área según lineamientos
13 | Cubierta | Descripción | Estado | Categoria | Observaciones
| Techo | Losa | Bueno | Continuidad del Negocio | ocupa los primeros pisos de un edificio de aptos.
| Bajantes y canoas | TIENE | N/A | Continuidad del Negocio | no son identificables, son del edificio.
| Impermeabilización | NO TIENE | N/A | Continuidad del Negocio
14 | Protección Contra incendios - Rutas de Evacuación | Descripción | Estado | Categoria | Observaciones
| Señalización | Completa | Bueno | Seguridad y Salud en el trabajo
| Extintores | 3 | Bueno | Seguridad y Salud en el trabajo
| Sistema de detección de incendio | No | N/A | Seguridad y Salud en el trabajo
| Sistema listado UL, aprobado FM | No | N/A | Seguridad y Salud en el trabajo
| Sistema autónomo, bombeo exclusivo RHCI | No | N/A | Seguridad y Salud en el trabajo
| Hidrantes | mas de 60 metros | Insuficiente | Seguridad y Salud en el trabajo
| Roceadores automáticos | No | N/A | Seguridad y Salud en el trabajo
| Gabinetes de mangueras | 0 a 30 metros | Bueno | Seguridad y Salud en el trabajo
| Lámparas de Emergencia | 0 | N/A | Seguridad y Salud en el trabajo | NO TIENE
| Instalaciones Eléctricas | organizado | Bueno | Seguridad y Salud en el trabajo
15 | Análisis de Riesgo
| Material de la estructura | Concreto
| Elevación del local sobre el suelo | Nivel del suelo (primer piso)
| Protecciones contra inundación | Ninguna
| Análisis de Riesgo | Descripción | Categoria | Cantidad de Veces en el año
| *Se ha presentado eventos de daños por agua afectando el predio. | Si | Riesgos por terceros | 1
| *Cercanía a rios, quebradas y/o canalizaciones, lagos y/o lagunas, represas, humedales. | No | Riesgos por terceros | 0
| *Se ha presentado eventos de desbordamiento en los ríos, quebradas, canalizaciones o fuentes de agua cercanas afectando el predio. | No | Riesgos por terceros | 0
| *¿Existen elementos de llama abierta en las instalaciones (Ej. Estufas de electricidad o gas, velas, veladoras)?. | Si | Riesgos por terceros | 0
| *¿Está la sede expuesta a una posible afectación a causa de un derrumbe o deslizamiento de tierra?. | No | Riesgos por terceros | 0
| *¿La población donde está ubicada la sucursal cuenta con un sistema de alerta temprana que indique actividad del volcán?. | No | Riesgos por terceros | 0
| DILIGENCIADO POR: | XXXX XXXX XXXX XXXX
| DIRECTOR QUE ATIENDE VISITA: | ALFONSO FABIAN JIMENEZ
| RESULTADO SUCURSAL | CALIFICACIÓN PROPUESTA | CALIFICACIÓN REAL |  | RESULTADO CATEGORIAS | CALIFICACIÓN PROPUESTA | CALIFICACIÓN REAL
| Exteriores | 5% | 2.836% |  | Exteriores | 5% | 2.836%
| Area de Autoservicio | 10% | 10% |  | Locativo e Imagen | 1% | 0.5238%
| Cajeros Automáticos | 10% | 7.107% |  | Seguridad y Salud en el trabajo | 1.5% | 0.25%
| Area de asesoría | 10% | 7.029% |  | Continuidad del Negocio | 2% | 2%
| Area Transaccional | 10% | 7.625% |  | Riesgos por terceros | 0.5% | 0.0625%
| Back Office | 8% | 5.533% |  | Area de Autoservicio | 10% | 10%
| Boveda | 10% | 5.429% |  | Locativo e Imagen | 2% | 2%
| Papelería | 1% | 0.75% |  | Seguridad y Salud en el trabajo | 3.5% | 3.5%
| Areas internas | 5% | 3.861% |  | Continuidad del Negocio | 4.5% | 4.5%
| Cuartos técnicos | 10% | 8.25% |  | Cajeros Automáticos | 10% | 7.107%
| Aire Acondicionado | 8% | 6% |  | Locativo e Imagen | 2% | 1.357%
| Patio/Terraza | 2% | 1.443% |  | Seguridad y Salud en el trabajo | 3.5% | 3.5%
| Cubierta | 5% | 1.667% |  | Continuidad del Negocio | 4.5% | 2.25%
| Protección Contra incendios - Rutas de Evacuación | 6% | 2.55% |  | Area de asesoría | 10% | 7.029%
| TOTAL | 100% | 70.08% |  | Locativo e Imagen | 2% | 1.5%
[5 empty] | Seguridad y Salud en el trabajo | 3.5% | 1.029%
| 81% | Buenas condiciones - No se toman acciones |  |  | Continuidad del Negocio | 4.5% | 4.5%
| 61% | Condiciones aceptables - Seguimiento en 1 año |  |  | Area Transaccional | 10% | 7.625%
| 41% | Identificar puntos criticos / Acción correctiva - seguimiento en 1 año |  |  | Locativo e Imagen | 2% | 1.5%
| 21% | Plan de Intervención - profundizar temas críticos |  |  | Seguridad y Salud en el trabajo | 3.5% | 1.625%
| 0% | Priorizar intervención Sucursal |  |  | Continuidad del Negocio | 4.5% | 4.5%
[5 empty] | Back Office | 8% | 5.533%
| DIAGNÓSTICO | Condiciones aceptables - Seguimiento en 1 año |  |  | Locativo e Imagen | 1.6% | 1%
[5 empty] | Seguridad y Salud en el trabajo | 2.8% | 0.9333%
[5 empty] | Continuidad del Negocio | 3.6% | 3.6%
[5 empty] | Boveda | 10% | 5.429%
[5 empty] | Locativo e Imagen | 2% | 1.167%
[5 empty] | Seguridad y Salud en el trabajo | 3.5% | 2.333%
[5 empty] | Continuidad del Negocio | 4.5% | 1.929%
[5 empty] | Papelería | 1% | 0.75%
[5 empty] | Locativo e Imagen | 1% | 0.75%
[5 empty] | Seguridad y Salud en el trabajo | 0% | 0%
[5 empty] | Continuidad del Negocio | 0% | 0%
[5 empty] | Areas internas | 5% | 3.861%
[5 empty] | Locativo e Imagen | 1% | 0.75%
[5 empty] | Seguridad y Salud en el trabajo | 4% | 3.111%
[5 empty] | Continuidad del Negocio | 0% | 0%
[5 empty] | Cuartos técnicos | 10% | 8.25%
[5 empty] | Locativo e Imagen | 0% | 0%
[5 empty] | Seguridad y Salud en el trabajo | 0% | 0%
[5 empty] | Continuidad del Negocio | 10% | 8.25%
[5 empty] | Aire Acondicionado | 8% | 6%
[5 empty] | Locativo e Imagen | 0% | 0%
[5 empty] | Seguridad y Salud en el trabajo | 8% | 6%
[5 empty] | Continuidad del Negocio | 0% | 0%
[5 empty] | Patio/Terraza | 2% | 1.443%
[5 empty] | Locativo e Imagen | 0.4% | 0.3833%
[5 empty] | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.7% | 0.7%
[5 empty] | Continuidad del Negocio | 0.9% | 0.36%
[5 empty] | Cubierta | 5% | 1.667%
[5 empty] | Locativo e Imagen | 0% | 0%
[5 empty] | Seguridad y Salud en el trabajo | 0% | 0%
[5 empty] | Continuidad del Negocio | 5% | 1.667%
[5 empty] | Protección Contra incendios - Rutas de Evacuación | 6% | 2.55%
[5 empty] | Locativo e Imagen | 0% | 0%
[5 empty] | Seguridad y Salud en el trabajo | 6% | 2.55%
[5 empty] | Continuidad del Negocio | 0% | 0%
[5 empty] | TOTAL | 100% | 70.08%
Note on A18: Año de Construcción
Note on C92: JUAN FELIPE GIRALDO: Es la cantidad de equipos instalados en la zona: Ejemplos: (1) PAC, (1) Sucursal Virtual, (1) Sucursal Telefonica etc…..

## Hoja de Listas (hidden)
Región | Antioquia | Caribe | Centro | Bogotá | Sur
Formato | CP | Nova | Tradicional | Alfa | Bca. Empresa. | Bca. Supermercado | Otro
Imagen de la Sucursal | Bancolombia | Nexos | Conavi | Otro
Alcance de Intervención | Ampliación | Intervención | Traslado | Fusión | Nexos Full | Nexos KOP Full | Nexos KOP Light
Propietario del inmueble | Propio | Arrendado
SI/NO | Si | No
Tipo de Trámite | Autorización | Licencia | Normas Urbanisticas
Estado Actual | Bueno | Deteriorado/Desgastado | Dañado | Insuficiente | N/A
Tipo de Riesgo | Continuidad del Negocio | Seguridad y Salud en el trabajo | Locativo e Imagen | Riesgos por terceros
Prioridad (calificación) | 1 | 2 | 3 | 4
Impacto | Alto | Medio | Bajo
Vecinos
Ubicación | Norte | Sur | Oriente | Occidente | Superior | Inferior
Uso | Comercial | residencial | Industrial | Otros
Condiciones físicas | Buen estado | Regular estado | Alto riesgo
Accesibilidad | Cumple | No Cumple
Medio de accesibilidad | Rampa | Servoescalera | Plataforma | Ascensor | Otro
Equipo de Medida | Medidor electrónico | Medidor convencional | Otro
Transformador en Poste | 30KVA | 45 KVA | 60 KVA | 75 KVA | Otro
Iluminación externa | Tiene | No Tiene | Insuficiente
Cortina Enrollable | Manual Fleje Abierto | Manual Fleje Cerrado | Eléctrica Fleje Abierto | Eléctrica Fleje Cerrado | Otra
Separación | 0 a 10 metros | 10 a 20 metros | Medianeria
Manejo de sol | Aleros | Parasoles | Cubierta | Árboles | Celosías | Black out | Ninguna | No Aplica | Otros
Protección externa | Vidrio | Puerta metálica | Reja metálica | Persiana metálica | Otro
Parqueadero | Exterior | Andén | Local externo | Centro Comercial | Sótano
Vidrieras | Flotante | Con perfilería | Otro
Pasatulas | A pared | A vidriera | Otro
Mapa | En Totem | En vidriera | No Existe | Otro
Horario | En Totem | En vidriera | No Existe | Otro
Letras de Totem | Cumple manual | No cumple manual
Franjas y/o Sand Blasting | Nuevo Layout | Sand blasting de 1.0m | Sand blasting de 0.10m | Franja de Isotipos | Otro
Sistema de Mercadeo | Sistema gráfico de Ventana | Portafiches | No existen | Otro
Cantidades | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Autoservicio | Los equipos son accesibles | No son accesibles
Aviso | Panaflex | Alucobond | Letras en acrílico | Letras en bronce | Otro
Señalización | Completa | Incompleta
Iluminación | 60x60 | Ojos de buey | 2x32W | hermética | bombillo | otro
Piso | Porcelanato | Grano | Grano Prepulido | Gres | Cerámica | Duropiso | Concreto | Otro
Paredes | Mamposteria | Drywall | Concreto | Otro
Puertas | Madera | Metálicas | vidrio | Otra
Basureras | Metálica cuadrada | Metálica redonda | Embebida en fascia | Madera | Otro
Cielo raso | Drywall | Radar | Duracustic | Otro
Sala de espera | Tandem Galaxy | Tandem Vertex | Tandem Madera | Tandem Plástico | Sofás azules | Sofás en cuero | Otros
Silla Operativa | Grises con brazos | Grises sin brazos
Silla Interlocutora
Ordenandor de Turno | Manual | Automático | No existe
Techo | Termoacustic | Teja de Asbesto | Teja de barro | Losa | Fibra natural (Paja, Bambú, Guadua, Palma) | Otro
Gerente | Scanform | Pétalo | Escritorio | Otro
Asesores | Superficie recta | Pétalo | Escritorio | Otro
Auxiliares | Superficie recta | Pétalo | Escritorio | Otro
Informador de Servicio | Tipo Multiproyectos | Nueva imagen grande | Nueva imagen recto | Otro
Secretaria | Tipo Multiproyectos | Escritorio | Pétalo | Otro
Postes de fila | Plateados | Dorados | Negros | Cromados | Otros
Cofres billeteros | Motorizado | No Motorizado | Madera | Nueva Imagen | Otros
Intercomunicadores | Tiene | No tiene
Blindaje | Tiene | No tiene | Vidrio Templado | Otro
Sistema de Esclusa | Tiene | No tiene
Transaccionales | Superficie recta | Nueva imagen | Pétalo | Escritorio | Otro
Auxiliares transaccionales | Superficie recta | Nueva imagen | Pétalo | Escritorio | Tipo caja | Otro
Cajas | Bancolombia | BIC (marmol) | Conavi | Superficie recta |  | Otros
Puerta London | Con tómbola | Sin tómbola
Tablero ML | Prisma grande | Prisma Pequeño | Antiguo | No existe | Otro
Rack | Abierto | Cerrado | Otro
UPS | 2 KVA | 3 KVA | 4 KVA | 5 KVA | 6 KVA | 8 KVA | 10 KVA | 15 KVA | 20 KVA
PLANTA ELECTRICA | 20 KVA | 30 KVA | 50 KVA
Transferencia de UPS
Tablero de aire acondicionado
Tablero de Automatización
Tablero de alarmas
DVR
Cableado Eléctrico
Cableado de Voz y datos
Cableado de alarmas
Marcación en general
Unidades Manejadoras
Unidades Condensadoras
Ductos de Aire Acondicionado
Tuberías de aire acondicionado
Material de la estructura | Concreto | Acero | Mampostería estructural | Muros de concreto | Paneles prefabricados | Madera | Adobe | Bareque | Tapia | Otros
Elevación del local sobre el suelo | Por debajo del nivel del suelo (sótano) | Nivel del suelo (primer piso) | Segundo piso o superior
Protecciones contra inundación | Dique | Bombas | Canales | Ninguna
hidrantes | 0 a 30 metros | 30 a 60 metros | mas de 60 metros
sistema detección incendio | No | Sistema de alarma local | sistema de monitoreo
norma antisísmica | 1984 | 1998 | 2010 | No aplica
Periodicidad de manteniento a equipos electronico | una vez al año | varias veces al año | una vez cada tres años | no se hace
| mensual | semestral | anual | no aplica
| menor a 5 | de 5 a 20 | mayor a 20
| 1 a 40 libras, 40 a 200 libras, mas de 200, ninguna | 40 a 200 libras | mas de 200 libras | ninguna
| 0 a 5 minutos, 5 a 10 minutos, mas de 10 minutos, no hay | 5 a 10 minutos | mas de 10 minutos | no hay
| Alta: Cuerpo de bomberos con capacitación y dotación necesaria para combate de incendios avanzados en exteriores y estructurales Interiores. | Media: Cuerpo de bomberos con capacitación y dotación necesaria para combate de incendios avanzados en exteriores solamente. | Baja: Cuerpo de bomberos con capacitación y dotación necesaria para combate de incendios en etapa incipiente.
| ultimos 6 meses, ultimo año, ultimo 3 años, ultimos 10 años, ninguno |  | No hay: No existe cuerpo de bomberos en la zona.
| menos de 5 gl | de 5 a 20 gl | de 20 a 55 gl | mas de 55 gl | ninguno
Instalación Eléctrica | Buenas Condiciones | Regulares Condiciones | Malas Condiciones
COCINETA | Estado Mueble | Mueble Superior | Mueble Inferior
| tiene | no tiene
cableado | organizado | desorganizado | otros
| cumple | no cumple
| cabina independiente | hall compartido | otros
interior
A.A | TIENE | NO TIENE

## Score
[6 empty] | 100% | 99.8% |  | 70.08%
|  | 1 | Exteriores |  | 100% | 5% | 5% | 100% | 2.836%
Locativo e Imagen | 20% |  | Vecinos
Seguridad y Salud en el trabajo | 30% |  | Ubicación | Buen estado | 3 | Riesgos por terceros | 0.0625% | 1.25% | 0% | Locativo e Imagen | 20%
Continuidad del Negocio | 40% |  |  | Buen estado | 3 | Riesgos por terceros | 0.0625% | 1.25% | 0% | Seguridad y Salud en el trabajo | 30%
Riesgos por terceros | 10% |  |  | Buen estado | 3 | Riesgos por terceros | 0.0625% | 1.25% | 0% | Continuidad del Negocio | 40%
|  |  |  | Buen estado | 3 | Riesgos por terceros | 0.0625% | 1.25% | 0.0625% | Riesgos por terceros | 10%
|  |  |  | Buen estado | 3 | Riesgos por terceros | 0.0625% | 1.25% | 0%
Bueno | 4 |  |  | Buen estado | 3 | Riesgos por terceros | 0.0625% | 1.25% | 0%
Deteriorado/Desgastado | 3 |  |  | Buen estado | 3 | Riesgos por terceros | 0.0625% | 1.25% | 0%
Dañado | 2 |  | La Sucursal está en copropiedad? | Buen estado | 3 | Riesgos por terceros | 0.0625% | 1.25% | 0%
Insuficiente | 1 |  | Parqueaderos
N/A | 0 |  | Ubicación | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.04762% | 0.9524% | 0%
|  |  | Cuarto de control | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.04762% | 0.9524% | 0%
Buen estado | 3 |  | Instalaciones Eléctricas | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.04762% | 0.9524% | 0%
Regular estado | 2 |  | WC parqueadero | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.04762% | 0.9524% | 0%
Alto riesgo | 1 |  | Talaquera | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.04762% | 0.9524% | 0%
N/A | 0 |  | Carro | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.04762% | 0.9524% | 0%
|  |  | Motos | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.04762% | 0.9524% | 0%
|  |  | Bicicletas | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.04762% | 0.9524% | 0%
|  |  | Celda discapacitados | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.25% | 5% | 0%
|  |  | Desde discapacitados a sucursal | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.25% | 5% | 0%
Fachada
|  |  | Accesibilidad de calle al andén | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.25% | 5% | 0%
|  |  | Accesibilidad a la sucursal | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.25% | 5% | 0%
|  |  | Medio de accesibilidad a la sucursal | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.25% | 5% | 0.25%
|  |  | Equipo de medida (contador energia) | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 0.6667% | 13.33% | 0.6667%
|  |  | Transformador en Poste | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 0.6667% | 13.33% | 0.6667%
|  |  | Instalaciones Eléctricas | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 0.6667% | 13.33% | 0.6667%
|  |  | Iluminación Externa (reflectores) | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.04762% | 0.9524% | 0.04762%
|  |  | Cortina enrollable | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.04762% | 0.9524% | 0.04762%
|  |  | Aviso de sucursal | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.04762% | 0.9524% | 0.04762%
|  |  | Normatividad | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.04762% | 0.9524% | 0.04762%
|  |  | Aviso de Cajero | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.04762% | 0.9524% | 0.04762%
|  |  | Normatividad | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.04762% | 0.9524% | 0.04762%
|  |  | Manejo del sol | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.25% | 5% | 0%
|  |  | Vidrieras en general | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.04762% | 0.9524% | 0.04762%
|  |  | Pasatulas | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.04762% | 0.9524% | 0.04762%
|  |  | Mapa | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.04762% | 0.9524% | 0%
|  |  | Horario | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.04762% | 0.9524% | 0.04762%
|  |  | Letras de Totem | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.04762% | 0.9524% | 0%
|  |  | Franjas y/o Sand Blasting | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.04762% | 0.9524% | 0.04762%
|  |  | Sistema de Mercadeo | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.04762% | 0.9524% | 0.04762%
|  | 2 | Area de Autoservicio |  | 100% | 10% | 10% | 100% | 10%
|  |  | Sucursal virtual | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 1.125% | 11.25% | 1.125% | Locativo e Imagen | 20%
|  |  | PAC | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 1.125% | 11.25% | 1.125% | Seguridad y Salud en el trabajo | 35%
|  |  | Sucursal Telefónica | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 1.125% | 11.25% | 1.125% | Continuidad del Negocio | 45%
|  |  | Señalización | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 1% | 10% | 1%
|  |  | Iluminación | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 1.125% | 11.25% | 1.125%
|  |  | Accesibilidad | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 3.5% | 35% | 3.5%
|  |  | Instalaciones Eléctricas | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 1% | 10% | 1%
|  | 3 | Cajeros Automáticos |  | 100% | 10% | 10% | 100% | 7.107%
|  |  | Hall de cajeros electrónicos | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.2857% | 2.857% | 0%
|  |  | Cajeros administrados por sucursal | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 2.25% | 22.5% | 2.25%
|  |  | Cajeros Administrados por TDV | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 2.25% | 22.5% | 0%
|  |  | Señalización | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.2857% | 2.857% | 0.2857%
|  |  | Iluminación | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.2857% | 2.857% | 0.2143%
|  |  | Basureras | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.2857% | 2.857% | 0.2857%
|  |  | Puertas | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.2857% | 2.857% | 0.2857%
|  |  | Aire Acondicionado | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.2857% | 2.857% | 0%
|  |  | Accesibilidad | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 3.5% | 35% | 3.5%
|  |  | Instalaciones Eléctricas | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.2857% | 2.857% | 0.2857%
|  | 4 | Area de asesoría |  | 100% | 10% | 10% | 100% | 7.029%
|  |  | Piso | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.2222% | 2.222% | 0.1667%
|  |  | Paredes | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.2222% | 2.222% | 0.2222%
|  |  | Cielo raso | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.2222% | 2.222% | 0%
|  |  | Puertas | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.2222% | 2.222% | 0%
|  |  | Señalización | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.2222% | 2.222% | 0.2222%
|  |  | Iluminación | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.2222% | 2.222% | 0.2222%
|  |  | Accesibilidad | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.2059% | 2.059% | 0%
|  |  | Ordenador de Turno | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 4.5% | 45% | 4.5%
|  |  | Sala de espera (Sofá, Tandem) | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.2222% | 2.222% | 0.2222%
|  |  | Sillas Operativas | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.2222% | 2.222% | 0.2222%
|  |  | Sillas Interlocutoras | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.2222% | 2.222% | 0.2222%
|  |  | Instalaciones Eléctricas | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.2059% | 2.059% | 0.2059%
Descripción Puestos de trabajo
|  |  | Gerente de Sucursal | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.2059% | 2.059% | 0.2059%
|  |  | Asesor Comercial | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.2059% | 2.059% | 0.2059%
|  |  | Asesor de Servicios | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.2059% | 2.059% | 0.2059%
|  |  | Ejecutivo | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.2059% | 2.059% | 0%
|  |  | Informador de Servicio | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.2059% | 2.059% | 0%
|  |  | Asesor pyme | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.2059% | 2.059% | 0%
|  |  | Gerente pyme | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.2059% | 2.059% | 0%
|  |  | Secretaria | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.2059% | 2.059% | 0%
|  |  | Valores | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.2059% | 2.059% | 0%
|  |  | Fiduciaria | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.2059% | 2.059% | 0%
|  |  | Leasing | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.2059% | 2.059% | 0%
|  |  | Factoring | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.2059% | 2.059% | 0%
|  |  | Sufi | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.2059% | 2.059% | 0%
|  |  | Otros | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.2059% | 2.059% | 0%
|  |  | Instalaciones Eléctricas | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.2059% | 2.059% | 0.2059%
|  | 5 | Area Transaccional |  | 100% | 10% | 10% | 100% | 7.625%
|  |  | Piso | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.25% | 2.5% | 0.1875%
|  |  | Paredes | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.4% | 4% | 0.4%
|  |  | Cielo raso | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.4% | 4% | 0%
|  |  | Puertas | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.4% | 4% | 0.3%
|  |  | Señalización | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.4% | 4% | 0.4%
|  |  | Iluminación | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 2.25% | 22.5% | 2.25%
|  |  | Accesibilidad | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.25% | 2.5% | 0%
|  |  | Postes de fila | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.4% | 4% | 0.4%
|  |  | Sillas Operativas | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.25% | 2.5% | 0.25%
|  |  | Sillas Interlocutoras | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.25% | 2.5% | 0%
|  |  | Cofres billeteros | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.25% | 2.5% | 0.25%
|  |  | Intercomunicadores | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.25% | 2.5% | 0%
|  |  | Blindaje | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.25% | 2.5% | 0%
|  |  | Sistema de Esclusa | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 2.25% | 22.5% | 2.25%
|  |  | Instalaciones Eléctricas | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.25% | 2.5% | 0.25%
Descripción Puestos de trabajo
|  |  | Director de Servicio | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.25% | 2.5% | 0.25%
|  |  | Coordinador de Horario Extendido | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.25% | 2.5% | 0%
|  |  | Auxiliar Integral de Servicio | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.25% | 2.5% | 0.25%
|  |  | Puesto de Caja | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.25% | 2.5% | 0.1875%
|  |  | Otros | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.25% | 2.5% | 0%
|  |  | Instalaciones Eléctricas | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.25% | 2.5% | 0%
|  | 6 | Back Office |  | 100% | 8% | 8% | 100% | 5.533%
|  |  | Piso | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.4% | 5% | 0.3%
|  |  | Paredes | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.4% | 5% | 0.4%
|  |  | Cielo raso | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.4% | 5% | 0%
|  |  | Puertas | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.4% | 5% | 0.3%
|  |  | Iluminación | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 3.6% | 45% | 3.6%
|  |  | Instalaciones Eléctricas | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.4667% | 5.833% | 0.4667%
Descripción Puestos de trabajo
|  |  | Asesor Movil | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.4667% | 5.833% | 0.4667%
|  |  | Enlace Operativo | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.4667% | 5.833% | 0%
|  |  | Coordinador de Horario Extendido | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.4667% | 5.833% | 0%
|  |  | Puesto de cuadre | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.4667% | 5.833% | 0%
|  |  | Instalaciones Eléctricas | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.4667% | 5.833% | 0%
|  |  | Boveda |  | 100% | 10% | 10% | 100% | 5.429%
|  |  | Piso | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.6667% | 6.667% | 0.5%
|  |  | Paredes | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.6667% | 6.667% | 0.6667%
|  |  | Cielo raso | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.6667% | 6.667% | 0%
|  |  | Puerta London | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 0.6429% | 6.429% | 0.6429%
|  |  | Iluminación | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 0.6429% | 6.429% | 0.6429%
|  |  | Aire acondicionado | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 1.167% | 11.67% | 0%
|  |  | Caja Fuerte Triple blindaje | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 0.6429% | 6.429% | 0%
|  |  | Caja Fuerte Doble blindaje | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 0.6429% | 6.429% | 0%
|  |  | Caja Fuerte Ex Conavi | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 0.6429% | 6.429% | 0%
|  |  | Caja Fuerte Tránsito | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 0.6429% | 6.429% | 0.6429%
|  |  | Caja Fuerte Horario Extendido | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 0.6429% | 6.429% | 0%
|  |  | Instalaciones Eléctricas | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 1.167% | 11.67% | 1.167%
Descripción Puestos de trabajo
|  |  | Puesto de conteo | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 1.167% | 11.67% | 1.167%
|  |  | Papelería |  | 100% | 1% | 1% | 100% | 0.75%
|  |  | Piso | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.1111% | 11.11% | 0.08333% | Locativo e Imagen | 100%
|  |  | Paredes | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.1111% | 11.11% | 0.1111% | Seguridad y Salud en el trabajo
|  |  | Cielo raso | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.1111% | 11.11% | 0% | Continuidad del Negocio
|  |  | Puerta | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.1111% | 11.11% | 0.1111%
|  |  | Iluminación | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.1111% | 11.11% | 0.1111%
|  |  | Estantería | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.1111% | 11.11% | 0.1111%
|  |  | Muebles de firmas | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.1111% | 11.11% | 0.1111%
|  |  | Archivadores | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.1111% | 11.11% | 0%
|  |  | Instalaciones Eléctricas | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.1111% | 11.11% | 0.1111%
|  |  | Areas internas |  | 100% | 5% | 5% | 100% | 3.861%
|  |  | Piso | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.1667% | 3.333% | 0.125% | Locativo e Imagen | 20%
|  |  | Paredes | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.1667% | 3.333% | 0.1667% | Seguridad y Salud en el trabajo | 80%
|  |  | Cielo raso | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.1667% | 3.333% | 0% | Continuidad del Negocio
|  |  | Puertas | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.1667% | 3.333% | 0.125%
|  |  | Iluminación | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.1667% | 3.333% | 0.1667%
|  |  | Baño de Hombres | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.4444% | 8.889% | 0.4444%
|  |  | Baño de Mujeres | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.4444% | 8.889% | 0.4444%
|  |  | Baño Mixto | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.4444% | 8.889% | 0%
|  |  | Baño discapacitados | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.4444% | 8.889% | 0%
|  |  | Cocineta | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.4444% | 8.889% | 0.4444%
|  |  | Puestos de trabajo | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.4444% | 8.889% | 0.4444%
|  |  | Comedor | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.4444% | 8.889% | 0.4444%
|  |  | Toma de aire y retorno (olores) | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.4444% | 8.889% | 0.4444%
|  |  | Cuarto Insumos | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.1667% | 3.333% | 0.1667%
|  |  | Instalaciones Eléctricas | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.4444% | 8.889% | 0.4444%
|  |  | Cuartos técnicos |  | 100% | 10% | 10% | 100% | 8.25%
|  |  | Piso | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 0.5% | 5% | 0.375% | Locativo e Imagen
|  |  | Paredes | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 0.5% | 5% | 0.5% | Seguridad y Salud en el trabajo
|  |  | Cielo raso | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 0.5% | 5% | 0.5% | Continuidad del Negocio | 100%
|  |  | Puertas | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 0.5% | 5% | 0.5%
|  |  | Iluminación | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 0.5% | 5% | 0.5%
|  |  | Tablero ML | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 0.5% | 5% | 0%
|  |  | Rack | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 0.5% | 5% | 0.5%
|  |  | UPS | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 0.5% | 5% | 0.5%
|  |  | Transferencia de UPS | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 0.5% | 5% | 0.5%
|  |  | Transferencia de Planta eléctrica | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 0.5% | 5% | 0.5%
|  |  | Tablero de aire acondicionado | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 0.5% | 5% | 0.5%
|  |  | Tablero de Automatización | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 0.5% | 5% | 0%
|  |  | Tablero de alarmas | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 0.5% | 5% | 0.375%
|  |  | DVR | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 0.5% | 5% | 0.5%
|  |  | Cableado Eléctrico | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 0.5% | 5% | 0.5%
|  |  | Cableado de Voz y datos | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 0.5% | 5% | 0.5%
|  |  | Cableado de alarmas | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 0.5% | 5% | 0.5%
|  |  | Marcación en general | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 0.5% | 5% | 0.5%
|  |  | Reguladores de voltage | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 0.5% | 5% | 0%
|  |  | Malla puesta a Tierra | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 0.5% | 5% | 0.5%
|  |  | Aire Acondicionado |  | 100% | 8% | 8% | 100% | 6%
|  |  | Unidades Manejadoras | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 1.6% | 20% | 1.2% | Locativo e Imagen
|  |  | Unidades Condensadoras | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 1.6% | 20% | 1.2% | Seguridad y Salud en el trabajo | 100%
|  |  | Ductos de Aire Acondicionado | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 1.6% | 20% | 0.8% | Continuidad del Negocio
|  |  | Tuberías de Aire Acondicionado | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 1.6% | 20% | 1.2%
|  |  | Instalaciones Eléctricas | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 1.6% | 20% | 1.6%
|  |  | Patio/Terraza |  | 100% | 2% | 1.8% | 100% | 1.443%
|  |  | Piso | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.06667% | 3.333% | 0.06667%
|  |  | Paredes | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.06667% | 3.333% | 0.06667%
|  |  | Cielo raso | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.06667% | 3.333% | 0.06667%
|  |  | Puertas | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.06667% | 3.333% | 0.05%
|  |  | Iluminación | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.06667% | 3.333% | 0.06667%
|  |  | Subestación eléctrica | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 0.18% | 9% | 0%
|  |  | Planta Eléctrica | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 0.18% | 9% | 0.18%
|  |  | Tanques de agua | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 0.18% | 9% | 0.18%
|  |  | Pozos de agua | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.7% | 35% | 0.7%
|  |  | Sistema de bombeo de agua | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 0.18% | 9% | 0%
|  |  | Hidro flow | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 0.18% | 9% | 0%
|  |  | Instalaciones Eléctricas | Bueno | 4 | Locativo e Imagen | 0.06667% | 3.333% | 0.06667%
|  |  | Cubierta |  | 100% | 5% | 5% | 100% | 1.667%
|  |  | Techo | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 1.667% | 33.33% | 1.667% | Locativo e Imagen
|  |  | Bajantes y canoas | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 1.667% | 33.33% | 0% | Seguridad y Salud en el trabajo
|  |  | Impermeabilización | Bueno | 4 | Continuidad del Negocio | 1.667% | 33.33% | 0% | Continuidad del Negocio | 100%
|  |  | Protección Contra incendios - Rutas de Evacuación |  | 100% | 6% | 6% | 100% | 2.55%
|  |  | Señalización | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.6% | 10% | 0.6%
|  |  | Extintores | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.6% | 10% | 0.6% | Locativo e Imagen
|  |  | Sistema de detección de incendio | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.6% | 10% | 0% | Seguridad y Salud en el trabajo | 100%
|  |  | Sistema listado UL, aprobado FM | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.6% | 10% | 0% | Continuidad del Negocio
|  |  | Sistema autónomo, bombeo exclusivo RHCI | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.6% | 10% | 0%
|  |  | Hidrantes | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.6% | 10% | 0.15%
|  |  | Roceadores automáticos | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.6% | 10% | 0%
|  |  | Gabinetes de mangueras | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.6% | 10% | 0.6%
|  |  | Lámparas de Emergencia | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.6% | 10% | 0%
|  |  | Instalaciones Eléctricas | Bueno | 4 | Seguridad y Salud en el trabajo | 0.6% | 10% | 0.6%