## Hoja1
|  | CANTIDAD DE OBSERVACIONES | 11 | 8 | AUX 1 | AUX 2
CONTRATISTA ELECTRICO | ASIGNADO POR | RESPONSABILIDAD SEGÚN CONSORCIO | OBSERVACION 1 | OBSERVACION 2
SAWEDMA | IFIT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | CONFORME | 1
CORNEJO AGUIRRE RONALD RICKY | IFIT | OBSERVACION REGISTRADA | SI | SI
RIOS LOPEZ RAQUEL MILUZKA | IFIT | OBSERVACION REGISTRADA | SI | SE REQUIERE CONTAR CON DOCUMENTO DE FICHA REGISTRAL Y/O DOCUMENTO DE PROPIEDAD |  | 1
PEREZ SAPALLANAY JHON LINO | IFIT | OBSERVACION REGISTRADA | SI | SE REQUIERE CONTAR CON DOCUMENTO DE FICHA REGISTRAL Y/O DOCUMENTO DE PROPIEDAD, DIMENSIONES: 5.55M X 11.20M |  | 1
W & S CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. | IFIT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | CONFORME | 1
SAWEDMA | IFIT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | CONFORME | 1
WILLIAM SANTOS | IFIT | OBSERVACION REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | NO SE CUENTA CON PLANOS ASBUILT, NI DOCUMENTO DE PROPIEDAD. | 1 | 1
CORNEJO AGUIRRE RONALD RICKY | IFIT | OBSERVACION REGISTRADA | SI | SE REQUIERE CONTAR CON DOCUMENTO DE FICHA REGISTRAL Y/O DOCUMENTO DE PROPIEDAD |  | 1
SAWEDMA | IFIT | OBSERVACION REGISTRADA | NO SE CUENTA CON PLANOS ASBUILT, MEDIDAS DEL NODO: 6.60 M X 6.60 M | NO SE CUENTA CON PLANOS ASBUILT, SE REQUIERE TITULO DE PROPIEDAD | 1 | 1
WILLIAM SANTOS | IFIT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | CONFORME | CONFORME
ELIU PEREZ SOTO | TELSAT | OBSERVACION REGISTRADA | SI | SI
WILLIAM SANTOS | TELSAT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | CONFORME | 1
ELIU PEREZ SOTO | IFIT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | CONFORME | 1
ELIU PEREZ SOTO | IFIT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | CONFORME | 1
W & S CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. | TELSAT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | CONFORME | 1
CORNEJO AGUIRRE RONALD RICKY | IFIT | OBSERVACION REGISTRADA | PLANOS ASBUILT NO COINCIDEN CON LO CONSTRUIDO | MEDIDAS DE TERRENO NO CONCUERDAN CON PLANOS ASBUILT | 1 | 1
ALEXANDER ORDOÑEZ | IFIT | OBSERVACION REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | 1 | 1
W & S CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. | TELSAT | OBSERVACION REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | 1 | 1
CORNEJO AGUIRRE RONALD RICKY | TELSAT | OBSERVACION REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | NO SE CUENTA CON PLANOS ASBUILT, SE REQUIERE TITULO DE PROPIEDAD | 1 | 1
CORNEJO AGUIRRE RONALD RICKY | IFIT | OBSERVACION REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT, NI TITULO DE PROPIEDAD. | 1 | 1
JORGE SUCNO | TELSAT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | CONFORME | 1
ALFREDO LAURA | TELSAT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | CONFORME | CONFORME
CORNEJO AGUIRRE RONALD RICKY | TELSAT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | CONFORME | CONFORME
CORNEJO AGUIRRE RONALD RICKY | IFIT | OBSERVACION REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | 1 | 1
CORNEJO AGUIRRE RONALD RICKY | TELSAT | OBSERVACION REGISTRADA | SI | SE REQUIERE CONTAR CON DOCUMENTO DE FICHA REGISTRAL Y/O DOCUMENTO DE PROPIEDAD |  | 1
CORNEJO AGUIRRE RONALD RICKY | TELSAT | OBSERVACION REGISTRADA | NO CUENTA CON PLANOS ASBUILT DIGITAL | NO SE CUENTA CON PLANOS ASBUILT. | 1 | 1
CORNEJO AGUIRRE RONALD RICKY | TELSAT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | CONFORME | CONFORME
PEREZ SAPALLANAY JHON LINO | TELSAT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | CONFORME | CONFORME
PEREZ SAPALLANAY JHON LINO | TELSAT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | CONFORME | CONFORME
PEREZ SAPALLANAY JHON LINO | IFIT | OBSERVACION REGISTRADA | NO SE CUENTA CON PLANOS ASBUILT | NO SE CUENTA CON PLANOS ASBUILT, MEDIDA DE AREA CONSTRUIDA: 11.78 X 14.8 M | 1 | 1
PEREZ SAPALLANAY JHON LINO | TELSAT | OBSERVACION REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT, MEDIDAS: 9.15M X 15.18M | 1 | 1
ALEXANDER ORDOÑEZ | TELSAT | OBSERVACION REGISTRADA | PLANOS ASBUILT NO COINCIDEN CON LO CONSTRUIDO. NO EXISTE DETALLES DE SISTEMA DE DRENAJE EXTERNO E INTERNO ANTE EVENTUAL POSIBILIDAD DE INUNDACION, SE ENCONTRO EL PATIO CON ANIEGO. SE PRESENTARON PLANOS INCOMPLETOS. | AREA TERRENO TOTAL COMPRADO O ARRENDADO SIN HITOS DEMARCATORIOS. EL AREA DEL TERRENO TOTAL QUE MENCIONA EL PLANO DE 100 M2, SE ENCUENTRA SIN HITOS O ESTACAS DELIMITANTES, ADEMAS ESTA ZONA ES UN CAMPO LLENO DE PLANTAS, ARBUSTOS Y MALEZA. EN EL LADO POSTERIOR EXISTE UN TALUD CON MUCHA HUMEDAD Y UNA ESPECIE DE CUNETA DE TIERRA. | 1 | 1
JORGE SUCNO | TELSAT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | CONFORME | MEDIDAS DE TERRENO NO CONCUERDAN CON PLANOS ASBUILT |  | 1
PEREZ SAPALLANAY JHON LINO | IFIT | OBSERVACION REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | 1 | 1
PEREZ SAPALLANAY JHON LINO | IFIT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | CONFORME | 1
PEREZ SAPALLANAY JHON LINO | IFIT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | CONFORME | CONFORME
PEREZ SAPALLANAY JHON LINO | IFIT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | CONFORME | CONFORME
SAWEDMA | IFIT | OBSERVACION REGISTRADA | SI | SI
W & S CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. | TELSAT | OBSERVACION REGISTRADA | LOS PLANOS ASBUILT INDICA UNA RAMPA DE INGRESO AL NODO. VERIFICADO EN OBRA NO SE ENCUENTRA CONSTRUIDO | SI | 1
W & S CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. | TELSAT | OBSERVACION REGISTRADA | SI | SI
WILLIAM SANTOS | IFIT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | CONFORME | 1
W & S CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. | TELSAT | OBSERVACION REGISTRADA | SI | SE REQUIERE TITULO DE PROPIEDAD |  | 1
PEREZ SAPALLANAY JHON LINO | IFIT | OBSERVACION REGISTRADA | SI | SI
PEREZ SAPALLANAY JHON LINO | TELSAT | OBSERVACION REGISTRADA | PLANOS ASBUILT NO COINCIDEN CON LO CONSTRUIDO | MEDIDAS DE TERRENO NO CONCUERDAN CON PLANOS ASBUILT | 1 | 1
CORNEJO AGUIRRE RONALD RICKY | TELSAT | OBSERVACION REGISTRADA | PLANOS ASBUILT NO COINCIDEN CON LO CONSTRUIDO | NO SE CUENTA CON FICHA REGISTRAL DEL TERRENO Y/O TITULO DE PROPIEDAD | 1 | 1
LAZARO CORONEL MARCO ANTONIO | TELSAT | OBSERVACION REGISTRADA | SI | NO SE PRESENTARON TITULO DE PROPIEDAD. |  | 1
LAZARO CORONEL MARCO ANTONIO | IFIT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | CONFORME | 1
LAZARO CORONEL MARCO ANTONIO | IFIT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | CONFORME | CONFORME
LAZARO CORONEL MARCO ANTONIO | IFIT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | CONFORME | CONFORME
LAZARO CORONEL MARCO ANTONIO | IFIT | OBSERVACION REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | 1 | 1
LAZARO CORONEL MARCO ANTONIO | IFIT | OBSERVACION REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | 1 | 1
LAZARO CORONEL MARCO ANTONIO | TELSAT | OBSERVACION REGISTRADA | SI | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT EN DIGITAL |  | 1
LAZARO CORONEL MARCO ANTONIO | TELSAT | OBSERVACION REGISTRADA | SI | SI CUENTA CON PLANOS ASBUILT, SIN EMBARGO, EL AREA DEL TERRENO ADQUIRIDO NO SE ENCUENTRA DELIMITADA |  | 1
LAZARO CORONEL MARCO ANTONIO | TELSAT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | CONFORME | CONFORME
LAZARO CORONEL MARCO ANTONIO | TELSAT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | CONFORME | CONFORME
LAZARO CORONEL MARCO ANTONIO | TELSAT | OBSERVACION REGISTRADA | SI | NO SE CUENTA CON FICHA REGISTRAL DEL TERRENO |  | 1
ALFREDO LAURA | IFIT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | CONFORME | CONFORME
ALFREDO LAURA | IFIT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | CONFORME | 1
ALFREDO LAURA | IFIT | OBSERVACION REGISTRADA | NO CUENTA CON PLANOS ASBUILT DIGITAL | NO CUENTA CON PLANOS ASBUILT DIGITAL | 1 | 1
ALFREDO LAURA | IFIT | OBSERVACION REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT, MEDIDAS: 5.75M X 8.70M | 1 | 1
ALFREDO LAURA | IFIT | OBSERVACION REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | 1 | 1
ALFREDO LAURA | TELSAT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | MEDIDAS DE TERRENO NO CONCUERDAN CON PLANOS ASBUILT | 1 | 1
ALFREDO LAURA | IFIT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | CONFORME | CONFORME
ALFREDO LAURA | IFIT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | CONFORME | 1
ALFREDO LAURA | TELSAT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | CONFORME | CONFORME
ALFREDO LAURA | TELSAT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | CONFORME | CONFORME
ALFREDO LAURA | TELSAT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | CONFORME | 1
CORNEJO AGUIRRE RONALD RICKY | TELSAT | OBSERVACION REGISTRADA | SI | SE REQUIERE CONTAR CON DOCUMENTO DE FICHA REGISTRAL Y/O DOCUMENTO DE PROPIEDAD, DIMENSIONES: 5.60M, 5,60M, 8.30M, 8.30M |  | 1
ALFREDO LAURA | IFIT | OBSERVACION REGISTRADA | NO CUENTA CON PLANOS ASBUILT DIGITAL | NO CUENTA CON PLANOS ASBUILT DIGITAL | 1 | 1
LBC | IFIT | OBSERVACION REGISTRADA | SI | SI CUENTA CON PLANOS ASBUILT, SIN EMBARGO, EL AREA DEL TERRENO ADQUIRIDO NO SE ENCUENTRA DELIMITADA |  | 1
PEREZ SAPALLANAY JHON LINO | IFIT | OBSERVACION REGISTRADA | SI | SE REQUIERE CONTAR CON DOCUMENTO DE FICHA REGISTRAL Y/O DOCUMENTO DE PROPIEDAD |  | 1
SAWEDMA | IFIT | OBSERVACION REGISTRADA | NO SE CUENTA CON PLANOS ASBUILT | NO SE CUENTA CON PLANOS ASBUILT, SE REQUIERE TITULO DE PROPIEDAD | 1 | 1
ELIU PEREZ SOTO | IFIT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | MEDIDAS DE TERRENO NO CONCUERDAN CON PLANOS ASBUILT | 1 | 1
LAZARO CORONEL MARCO ANTONIO | IFIT | OBSERVACION REGISTRADA | SI | CUENTA CON PLANOS ASBUILT, EN DIGITAL, SIN EMBARGO, EL AREA DEL TERRENO ADQUIRIDO NO SE ENCUENTRA DELIMITADA. SE REQUIERE CONTAR CON DOCUMENTO DE FICHA REGISTRAL Y/O DOCUMENTO DE PROPIEDAD. |  | 1
ALEXANDER ORDOÑEZ | TELSAT | OBSERVACION REGISTRADA | No nos entregaron planos as built | No nos entregaron planos as built | 1 | 1
LAZARO CORONEL MARCO ANTONIO | TELSAT | OBSERVACION REGISTRADA | SI | SI
ALEXANDER ORDOÑEZ | TELSAT | OBSERVACION REGISTRADA | NO SE CUENTA CON PLANOS ASBUILT | NO SE CUENTA CON PLANOS ASBUILT, SE REQUIERE TITULO DE PROPIEDAD | 1 | 1
ALFREDO LAURA | TELSAT | OBSERVACION REGISTRADA | NO SE CUENTA CON PLANOS ASBUILT | NO SE CUENTA CON PLANOS ASBUILT, SE REQUIERE TITULO DE PROPIEDAD | 1 | 1
CORNEJO AGUIRRE RONALD RICKY | TELSAT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | CONFORME | 1
JORGE SUCNO | TELSAT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | CONFORME | CONFORME
ALFREDO LAURA | IFIT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | MEDIDAS DE TERRENO NO CONCUERDAN CON PLANOS ASBUILT | 1 | 1
W & S CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. | TELSAT | OBSERVACION REGISTRADA | SI | MEDIDAS DE TERRENO NO CONCUERDAN CON PLANOS ASBUILT. POSEE MEDIDAS: LADO FRONTAL: 5.80M, LADO LATERAL IZQUIERDO: 5.80M, LADO LATERAL DERECHO: 5.80M, LADO POSTERIOR: 5.78M |  | 1
W & S CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. | IFIT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | MEDIDAS DE TERRENO NO CONCUERDAN CON PLANOS ASBUILT | 1 | 1
W & S CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. | TELSAT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | CONFORME | 1
W & S CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. | TELSAT | OBSERVACION REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | 1 | 1
W & S CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. | TELSAT | OBSERVACION REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | 1 | 1
LAZARO CORONEL MARCO ANTONIO | IFIT | OBSERVACION REGISTRADA | No cuenta con planos asbuilt fisico ni digital | No cuenta con planos asbuilt fisico ni digital | 1 | 1
W & S CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. | TELSAT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | CONFORME | CONFORME
W & S CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. | IFIT | OBSERVACION REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT, MEDIDAS DEL NODO: 6.18 M X 6.17 M | NO SE CUENTA CON FICHA REGISTRAL Y/O TITULO DE PROPIEDAD | 1 | 1
W & S CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. | IFIT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | CONFORME | 1
WANKATEC | TELSAT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | CONFORME | CONFORME
W & S CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. | TELSAT | OBSERVACION REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | 1 | 1
W & S CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. | TELSAT | OBSERVACION REGISTRADA | NO SE CUENTA CON PLANOS ASBUILT | NO SE CUENTA CON PLANOS ASBUILT, SE REQUIERE TITULO DE PROPIEDAD | 1 | 1
W & S CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. | TELSAT | OBSERVACION REGISTRADA | NO SE CUENTA CON PLANOS ASBUILT, MEDIDAS DEL NODO: 8.90 M X 14.10 MT | NO SE CUENTA CON PLANOS ASBUILT, SE REQUIERE TITULO DE PROPIEDAD | 1 | 1
W & S CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. | TELSAT | OBSERVACION REGISTRADA | SI | MEDIDAS DE TERRENO NO CONCUERDAN CON PLANOS ASBUILT. SE REQUIERE CONTAR CON DOCUMENTO DE FICHA REGISTRAL Y/O DOCUMENTO DE PROPIEDAD |  | 1
W & S CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. | TELSAT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | MEDIDAS DE TERRENO NO CONCUERDAN CON PLANOS ASBUILT | 1 | 1
SAWEDMA | IFIT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | CONFORME | CONFORME
W & S CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. | IFIT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | CONFORME | 1
JORGE SUCNO | TELSAT | OBSERVACION REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | 1 | 1
JORGE SUCNO | IFIT | OBSERVACION REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | MEDIDAS DE TERRENO NO CONCUERDAN CON PLANOS ASBUILT. NO SE CUENTA CON PLANOS ASBUILT, MEDIDA DE AREA CONSTRUIDA: 7.75 X 9.33 M | 1 | 1
JORGE SUCNO | TELSAT | OBSERVACION REGISTRADA | NO SE CUENTA CON PLANOS ASBUILT | NO SE CUENTA CON PLANOS ASBUILT, SE REQUIERE TITULO DE PROPIEDAD | 1 | 1
JORGE SUCNO | TELSAT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | CONFORME | CONFORME
JORGE SUCNO | TELSAT | OBSERVACION REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT, SE REQUIERE CONTAR CON DOCUMENTO DE FICHA REGISTRAL Y/O DOCUMENTO DE PROPIEDAD, MEDIDAS: 7.40M X 8.80M | 1 | 1
JORGE SUCNO | IFIT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | CONFORME | CONFORME
SAWEDMA | TELSAT | OBSERVACION REGISTRADA | NO SE CUENTA CON PLANOS ASBUILT, MEDIDAS DEL NODO: 5.70 X 5.70 MT | NO SE CUENTA CON PLANOS ASBUILT, SE REQUIERE TITULO DE PROPIEDAD | 1 | 1
JORGE SUCNO | IFIT | OBSERVACION REGISTRADA | No se cuenta con los Planos Asbuilt | No se cuenta con ficha registral y/o documento de propiedad. | 1 | 1
LAZARO CORONEL MARCO ANTONIO | TELSAT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | CONFORME | 1
PEREZ SAPALLANAY JHON LINO | TELSAT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | CONFORME | 1
ALFREDO LAURA | TELSAT | OBSERVACION REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | NO CUENTA CON PLANOS ASBUILT, FISICO NI DIGITAL.MEDIDA: LADO FRONTAL: 6.73 M Y LADO LATERAL DERECHO: 6.07 M. | 1 | 1
WILLIAM SANTOS | TELSAT | OBSERVACION REGISTRADA | NO SE CUENTA CON PLANOS ASBUILT, MEDIDAS DEL NODO: 5.80 X 5.80 MT | NO SE CUENTA CON PLANOS ASBUILT, SE REQUIERE TITULO DE PROPIEDAD | 1 | 1
ELIU PEREZ SOTO | IFIT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | CONFORME | CONFORME
W & S CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. | TELSAT | OBSERVACIÓN REGISTRADA | CONFORME | AREA TERRENO TOTAL COMPRADO O ARRENDADO SIN HITOS DEMARCATORIOS |  | 1
WILLIAM SANTOS | TELSAT | OBSERVACION REGISTRADA | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT | NO SE PRESENTARON PLANOS ASBUILT, MEDIDAS: 6.80M, 6.15M, 6.15M Y 6.75M., EL NODO CUMPLE CON EL AREA MÍNIMA ESPECIFICADA PARA EL CASO DE NODO TERMINAL | 1 | 1